附件3

# 开发区污水处理多因子分类分档收费参考标准

| 多因子分类分档 | 下浮档 | 基准档 | 第一档 |  | 第二档 |  | 第三档 |  | 第四档 |  | 第五档 (限值档) |  | 超值档 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD(mg/L) | ≤1900 | 2600 | ≤3440 | +0.4 | ≤4280 | +0.4 | ≤5120 | +0.4 | ≤5960 | +0.4 | ≤6800 | +0.4 | >6800 | +0.8 |
| 氨氮(mg/L) | ≤105 | 140 | ≤156 | +0.6 | ≤172 | +0.6 | ≤188 | +0.6 | ≤204 | +0.7 | ≤220 | +0.8 | >220 | +1.5 |
| 总磷(mg/L) | ≤10 | 50 | ≤60 | +0.5 | ≤70 | +0.5 | ≤80 | +0.5 | ≤90 | +0.6 | ≤100 | +0.6 | >100 | +1.2 |
| 总氮(mg/L) | ≤225 | 250 | ≤270 | +0.5 | ≤290 | +0.5 | ≤310 | +0.5 | ≤330 | +0.6 | ≤350 | +0.6 | >350 | +1.2 |
| 收费标准(元/吨) | 4.2 | 7.4 | 9.4 |  | 11.4 |  | 13.4 |  | 15.7 |  | 18.1 |  | 22.8 |  |
| 备注：纳管污水污染物因子浓度超过基准浓度时，分别按每个超标因子叠加计收，共计5档。不足一档按一档计收。纳管污水污染物全部因子浓度低于(COD< 1900mg/L、氨氮<105mg/L、总磷≤10mg/L、总氮≤225mg/L)时，按4.2元/吨收取，若有其中一项及以上污染物因子超过下浮档且低于基准档的，污水费按基准价 7.4元/吨进行收取。纳管污水浓度其中一项及以上污染物因子超过限值档，原则上不予接收处理，各园区根据污水处理厂实际运行情况，若还能接纳处理的，可按 照超值档每个超标因子叠加计收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |